| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N | S I O N I | Quantità | I M | P O | R | T I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LAVORI A MISURA opere civili (SbCat 1) Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... sono considerati due tagli in parallelo per metro lineare SOMMANO m Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello demolitore Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... per tratti con presenza di scalini o particolarmente stretti tra edifici SOMMANO m Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... scavo per posa plinto-palo scavo per posa faretto a terra scavo per posa apparecchio ad incasso scavo per torrette SOMMANO m³ Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... SOMMANO m³ Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... SOMMANO m² Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_05.A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.004.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 | 1000,00 |  |  | 2´000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2´000,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_05.A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.004.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_01.A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.008.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | 1000,00 | 0,500 | 0,500 | 250,00 |  |  |
|  |  | 11,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 11,00 |  |  |
|  |  | 1,00 | 0,50 | 0,500 | 0,500 | 0,13 |  |  |
|  |  | 1,00 | 0,40 | 0,400 | 0,400 | 0,06 |  |  |
|  |  | 2,00 | 0,70 | 0,550 | 1,500 | 1,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 262,35 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_05.A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.001.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00 | 1000,00 | 0,500 | 0,500 | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_04.E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.002.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000,00 | 0,600 |  | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_04.E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.003.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000,00 | 0,600 |  | 600,00 |  |  |
|  | A | R I P O R T A R E |  |  |  |  | 600,00 |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N | S I O N I | Quantità | I M | P O | R | T I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 600,00 |  |  |
|  | SOMMANO m² Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... per 2 cm in più SOMMANO m² Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... SOMMANO m Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... SOMMANO m Parziale opere civili (SbCat 1) euro quadristica (SbCat 2) Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cad Parziale quadristica (SbCat 2) euro cavi/corrugati (SbCat 3) Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento |  |  |  |  | 600,00 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_04.E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.003.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,00 | 1000,00 | 0,600 |  | 1´200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1´200,00 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_02.A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.052.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_02.A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.053.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_04.E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.025.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 025116b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M | P O | R | T I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 50 mm Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO m Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento >450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 63 mm Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO m Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R: sezione 2,5 mm2 Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO m Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R: sezione 6 mm2 Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO m Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 300/500 V serie leggera, con guaina esterna in rame rivestita con guaina isolante a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo: 2 x 1,5 mm2 Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO m Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 25 mm2 Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 025116c |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 025017b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000,00 |  |  | 2´000,00 |  |  |
|  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2´500,00 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 025017d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1100,00 |  |  | 1´100,00 |  |  |
|  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1´200,00 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 025057b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 180,00 |  |  | 180,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 075003d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |
|  | A | R I P O R T A R E |  |  |  |  | 250,00 |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M | P O | R | T I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  | 250,00 |  |  |
|  | SOMMANO m Parziale cavi/corrugati (SbCat 3) euro quadristica (SbCat 2) Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 590 × 550 × 250 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare e interruttore orario giornaliero, contattore adeguato alla potenza del carico, commutatore a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce: potenza nominale del carico 30 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 × 63 A completo di bobina di sgancio, relè differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare 32 A. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno Parziale quadristica (SbCat 2) euro cavi/corrugati (SbCat 3) Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno Parziale cavi/corrugati (SbCat 3) euro illuminazione (SbCat 4) Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, spessore 3,4 mm Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno Parziale illuminazione (SbCat 4) euro quadristica (SbCat 2) |  |  |  |  | 250,00 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 055061d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 075019a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 055034c |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  | A | R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M | P O | R | T I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 × 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mm2, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: per linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a 10 mm2, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 × 20, tensione 250 V portata 10 A. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno Parziale quadristica (SbCat 2) euro illuminazione (SbCat 4) Lanterna in stile con corpo in alluminio pressofuso nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, con tecnologia LED P=50W a 24-32 LED; da 350-500-700 mmA; cablaggio in classe II; completa di ausiliari; IP66 per installazione testa palo o su mensola; ilK08; dimensioni indicative 750x450x450 mm; completa di tutti gli accessori. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno Lanterna in stile con corpo in alluminio pressofuso nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, con tecnologia LED P=75W a 32-48 LED; da 350-500-700 mA; cablaggio in classe II; completa di ausiliari; IP66 per installazione testa palo o su mensola; ilK08; dimensioni indicative 750x450x450 mm; completa di tutti gli accessori. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato: sporgenza 70 cm. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 055060a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 055058c |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F06307039a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F06307042a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 065028a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |
|  | A | R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M | P O | R | T I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led temperatura di colore 3000 K, alimentatore incorporato, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 95°: potenza 30 W, equivalente a 52 W fluorescente, Ø 230 mm. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno Parziale illuminazione (SbCat 4) euro quadristica (SbCat 2) Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, verniciata a polvere epossidica, guarnizioni in silicone, viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: 230 × 230, profondità 145 mm. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (voce scatola tipo Palazzoli, vedi capitolato speciale d'appalto) SOMMANO cadauno Scatola di derivazione tonda, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati ISO 7/1, viteria in acciaio inossidabile: Ø 65 mm, imbocchi 1/2'', profondità 60 mm. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (voce giunto derivazione tipo Legrand, vedi capitolato speciale d'appalto) SOMMANO cadauno Torretta in lamiera verniciata, dimensioni indicative di ingombro 50 × 35 cm, altezza 125 cm, grado di protezione involucro IP 66, per alloggio fino a 4 prese CEE per erogazione energia e centralino modulare per installazione dispositivi modulari, 12 moduli DIN su una fila, completa di morsettiera di alimentazione, escluse opere murarie: bifacciale completa di prese CEE diritte, grado di protezione IP 66, con coperchietto di protezione, 6 prese CEE 2P+T 16 A e 2 prese 3P+N+T 16 A, 2 centralini modulari completi di guida DIN, con sezionatore generale 4P 63 A, 6 interruttori magnetoremici 1P+N In 6 A, 2 interruttori magnetoremici 4P In 6 A, 6 interruttori differenziali bipolari e 2 tetrapolari, In 25 A - Id 0,03 A. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno Parziale quadristica (SbCat 2) euro opere civili (SbCat 1) Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 045129c |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 085019d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 085018a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 84,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 96,00 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 035396e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_04.F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.023.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M | P O | R | T I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60x60x60 sp.10 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... SOMMANO cad Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni interne 60x60x60=h, sp.5 Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... SOMMANO cad Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012- EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... SOMMANO cad Parziale opere civili (SbCat 1) euro quadristica (SbCat 2) Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: dimensioni esterne fino a 300 × 300, profondità 100 mm. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione stima (10 kg/mensola)x numero lanterne-mensola SOMMANO kg Parziale quadristica (SbCat 2) euro cavi/corrugati (SbCat 3) Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 m2. Categoria di Opera OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Rimozione cavi a vista in facciata per lanterne SOMMANO kg Parziale cavi/corrugati (SbCat 3) euro opere civili (SbCat 1) Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_PR.P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.040.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOS18_PR.P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.120.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 205002b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31,00 |  |  | 10,000 | 310,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 310,00 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 205007a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3000,000 | 3´000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3´000,00 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 195022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |  |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | Quantità | I M | P O | R | T I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par.ug. | lung. | larg. | H/peso |  | unitario | TOTALE |
|  | R I P O R T O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metropolitane ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cavi dismessi |  |  |  | 10,000 | 10,00 |  |  |
|  | lanterne, mensole e cassette |  |  |  | 20,000 | 20,00 |  |  |
|  | SOMMANO m3 |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 35 | Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 | gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 195024a | proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metropolitane ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vedi voce 28 |  |  |  | 30,000 | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO m3 |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 36 | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti |  |  |  |  |  |  |  |
| DEI2017 | da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole |  |  |  |  |  |  |  |
| cod. 195025 | dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del trasporto allo carico. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metropolitane ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vedi voce 28 |  |  |  | 30,000 | 30,00 |  |  |
|  | SOMMANO m3 |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  | Parziale opere civili (SbCat 1) euro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parziale LAVORI A MISURA euro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T O T A L E euro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |