ALLEGATO 2

AUDIT ENERGETICO SEMPLIFICATO

Nome, Cognome (del Richiedente) ________________________________________

Indirizzo, n.civ, Comune ________________________________________

Tipo di edificio

Terratetto                   Appartamento piano terra                              Appartamento piano ultimo

Villetta singola           Appartamento

INFORMAZIONI GENERALI

Anno costruzione edificio ________________________________________

Ultimo intervento ristrutturazione edilizia/impiantistica (specificare) ____________________

INFORMAZIONI TECNICHE INVOLUCRO

Cassonetto avvolgibile 					Interno         Esterno         Non presente

cassonetto avvolgibile isolato 				     si                  no      

Muratura dietro radiatore di sezione ridotta			         si                    no

Coibentazione tra radiatore e parete 				         si                    no

Finestre:

Stato delle guarnizioni/tenuta finestre		                 scarso               suff.                 buono  

Vetri						             singolo               Telaio infisso            legno

doppi/accoppiati                		                  metallo                      vetro   camera                                                PVC

doppia finestra                                           altro                 altro 

Note:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO-CONDIZIONAMENTO

Combustibile caldaia 			metano gpl altro

Impianto climatizzazione estivo			 si no 

Tipologia corpi scaldanti                  pannelli radianti  radiatori   altro _____________

Produzione ACS                            boiler elettrico    caldaia  altro _____________

Sistema controllo temperatura                                      cronotermostato  

valvole termostatiche   

altro __________________________

Impianto SOLARE TERMICO                si   no           mq   ___________

Giudizio globale e interventi consigliati (indicare la validità dell’intervento ai fini del risparmio

energetico e dell’efficienza energetica.  Giudizio della validità dell’intervento a seguito di esame

della situazione attuale: BUONO = 1   DISCRETO = 2   SUFFICIENTE = 3)

| 1) Interventi sugli impianti termici e produzione di acqua calda | GIUDIZIO |
| --- | --- |
| Sostituzione caldaia con una ad alta efficienza |  |
| Installazione pannello solare termico |  |
| Installazione di pompe di calore |  |
| Rinnovo e adeguamento di sistemi esistenti con impianti ad energie rinnovabili e con migliori performance energetiche |  |
| 2) Interventi su coibentazioni e/o superfici vetrate | GIUDIZIO |
| Coibentazione cassonetti |  |
| Coibentazione tra radiatori e parete esterna |  |
| Isolamento tetto- cappotto termico |  |
| Sostituzione vetri comprensivi di infissi |  |
| 3) Altri interventi | GIUDIZIO |
| Installazione di camino solare |  |
| Installazione di sensore di presenza |  |
| Installazione di temporizzatore luci |  |
| Installazione di rubinetto con sensore |  |

Note specifiche

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data _________________

Timbro e firma del Tecnico							 Il Richiedente

____________________							_______________

Allegare carta di identità del tecnico in corso di validità