## Quadro Economico
SCHEDA PREZZI
Oggetto:
Fornitura di tubi, raccordi, flange e valvole, presso Sesta Lab
Posizione | Articolo | Descrizione | Unità di misura | Quantità | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
1 | Nipples | Nipples 1/4" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
2 | Nipples | Nipples 1/4" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
3 | Nipples | Nipples 3/8" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
4 | Nipples | Nipples 3/8" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
5 | Nipples | Nipples 1/2" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
6 | Nipples | Nipples 1/2" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
7 | Nipples | Nipples 3/4" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
8 | Nipples | Nipples 3/4" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
9 | Nipples | Nipples 1" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
10 | Nipples | Nipples 1" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
11 | Nipples | Nipples 1"1/4 NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
12 | Nipples | Nipples 1"1/4 NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
13 | Nipples | Nipples 1"1/2 NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
14 | Nipples | Nipples 1"1/2 NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
15 | Nipples | Nipples 2" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
16 | Nipples | Nipples 2" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
17 | Nipples | Nipples 1/2" BSPP cone 60° entrambi i lati Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
18 | Nipples | Nipples 1/2" NPT X 1/2" BSPP cone 60° Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
19 | Nipples | Nipples 3/4" BSPP cone 60° entrambi i lati Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
20 | Nipples | Nipples 3/4" NPT X 3/4" BSPP cone 60° Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
21 | Nipples | Nipples 1" BSPP cone 60° entrambi i lati Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
22 | Nipples | Nipples 1" NPT X 1" BSPP cone 60° Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
23 | Nipples | Nipples 1" 1/2 BSPP cone 60° entrambi i lati Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
24 | Nipples | Nipples 1" 1/2 NPT X 1" 1/2 BSPP cone 60° Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
25 | Nipples | Nipples 2" BSPP cone 60° entrambi i lati Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
26 | Nipples | Nipples 2" NPT X 2" BSPP cone 60° Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
27 | Nipples | Nipples 1" BSPP cone 60° X 1/2" BSPP cone 60° Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
28 | Nipples | Nipples 2" BSPP cone 60° X 1.1/2" BSPP cone 60° Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
29 | Nipples | Nipples 1" BSPP cone 60° X 1/2" NPT Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
30 | Manicotto | Manicotto 1/4" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
31 | Manicotto | Manicotto 1/4" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
32 | Manicotto | Manicotto 3/8" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
33 | Manicotto | Manicotto 3/8" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
34 | Manicotto | Manicotto 1/2" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
35 | Manicotto | Manicotto 1/2" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
36 | Manicotto | Manicotto 3/4" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
37 | Manicotto | Manicotto 3/4" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
38 | Manicotto | Manicotto 1" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
39 | Manicotto | Manicotto 1" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
40 | Manicotto | Manicotto 1"1/4 NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
41 | Manicotto | Manicotto 1"1/4 NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
42 | Manicotto | Manicotto 1"1/2 NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
43 | Manicotto | Manicotto 1"1/2 NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
44 | Manicotto | Manicotto 2" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
45 | Manicotto | Manicotto 2" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
46 | TEE | TEE 1/4" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
47 | TEE | TEE 1/4" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
48 | TEE | TEE 3/8" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
49 | TEE | TEE 3/8" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
50 | TEE | TEE 1/2" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
51 | TEE | TEE 1/2" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
52 | TEE | TEE 3/4" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
53 | TEE | TEE 3/4" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
54 | TEE | TEE 1" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
55 | TEE | TEE 1" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
56 | TEE | TEE 1"1/4 NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
57 | TEE | TEE 1"1/4 NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
58 | TEE | TEE 1"1/2 NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
59 | TEE | TEE 1"1/2 NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
60 | TEE | TEE 2" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
61 | TEE | TEE 2" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
62 | TEE | TEE 1/2" SW Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
63 | TEE | TEE 3/4" SW Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
64 | TEE | TEE 1" SW Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
65 | TEE | TEE 1" 1/4 SW Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
66 | TEE | TEE 1" 1/2 SW Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
67 | TEE | TEE 2" SW Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
68 | Curva | Curva 90° 1/4" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
69 | Curva | Curva 90° 1/4" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
70 | Curva | Curva 90° 3/8" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
71 | Curva | Curva 90° 3/8" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
72 | Curva | Curva 90° 1/2" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
73 | Curva | Curva 90° 1/2" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
74 | Curva | Curva 90° 3/4" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
75 | Curva | Curva 90° 3/4" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
76 | Curva | Curva 90° 1" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
77 | Curva | Curva 90° 1" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
78 | Curva | Curva 90° 1"1/4 NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
79 | Curva | Curva 90° 1"1/4 NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
80 | Curva | Curva 90° 1"1/2 NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
81 | Curva | Curva 90° 1"1/2 NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
82 | Curva | Curva 90° 2" NPT Serie 3000 A105 | N. | 16 |  | 0
83 | Curva | Curva 90° 2" NPT Serie 3000 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
84 | Curva | Curva 90° 1/2" SW Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
85 | Curva | Curva 90° 3/4" SW Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
86 | Curva | Curva 90° 1" SW Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
87 | Curva | Curva 90° 1" 1/4 SW Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
88 | Curva | Curva 90° 1" 1/2 SW Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
89 | Curva | Curva 90° 2" SW Serie 3000 AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
90 | Curva | Curva 90° 1" LR, BW, ASME B16.9, ASTM A403 GR WP 316, SCH 40S | N. | 16 |  | 0
91 | Curva | Curva 90° 2" LR, BW, ASME B16.9, ASTM A403 GR WP 316, SCH 40S | N. | 16 |  | 0
92 | Curva | Curva 90° 4" LR, BW, ASME B16.9, ASTM A403 GR WP 316, SCH 40S | N. | 16 |  | 0
93 | Curva | Curva 90° 6" LR, BW, ASME B16.9, ASTM A403 GR WP 316, SCH 40S | N. | 16 |  | 0
94 | Valvola | Valvola a sfera 1/4" NPT AISI 316 PN 100 | N. | 16 |  | 0
95 | Valvola | Valvola a sfera 3/8" NPT AISI 316 PN 100 | N. | 16 |  | 0
96 | Valvola | Valvola a sfera 1/2" NPT AISI 316 PN 100 | N. | 16 |  | 0
97 | Valvola | Valvola a sfera 3/4" NPT AISI 316 PN 100 | N. | 16 |  | 0
98 | Valvola | Valvola a sfera 1" NPT AISI 316 PN 100 | N. | 16 |  | 0
99 | Valvola | Valvola a sfera 1"1/4 NPT AISI 316 PN 100 | N. | 16 |  | 0
100 | Valvola | Valvola a sfera 1"1/2 NPT AISI 316 PN 100 | N. | 16 |  | 0
101 | Valvola | Valvola a sfera 2" NPT AISI 316 PN 100 | N. | 16 |  | 0
102 | Flangia | Flangia Blind 1/2" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
103 | Flangia | Flangia Blind 1" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
104 | Flangia | Flangia Blind 1"1/2 ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
105 | Flangia | Flangia Blind 2" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
106 | Flangia | Flangia Blind 3" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
107 | Flangia | Flangia WN 1/2" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
108 | Flangia | Flangia WN 1" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
109 | Flangia | Flangia WN 1"1/2 ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
110 | Flangia | Flangia WN 2" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
111 | Flangia | Flangia WN 3" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
112 | Flangia | Flangia SW 1/2" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
113 | Flangia | Flangia SW 1" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
114 | Flangia | Flangia SW 1"1/2 ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
115 | Flangia | Flangia SW 2" ANSI 600 AISI 316 RF | N. | 16 |  | 0
116 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 1/2" RF AISI 316 | N. | 16 |  | 0
117 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 1" RF AISI 316 | N. | 16 |  | 0
118 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 1.1/4" RF AISI 316 | N. | 16 |  | 0
119 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 1"1/2 RF AISI 316 | N. | 16 |  | 0
120 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 2" RF AISI 316 | N. | 16 |  | 0
121 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 1/2" RJ AISI 316 | N. | 16 |  | 0
122 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 1" RJ AISI 316 | N. | 16 |  | 0
123 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 1.1/4" RJ AISI 316 | N. | 16 |  | 0
124 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 1"1/2 RJ AISI 316 | N. | 16 |  | 0
125 | Flangia | Flangia SW ANSI 1500 2" RJ AISI 316 | N. | 16 |  | 0
126 | Flangia | Flangia EN1092-1 TIPO 01 DN32 PN16/40 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
127 | Flangia | Flangia EN1092-1 TIPO 05 DN32 PN16/40 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
128 | Flangia | Flangia EN1092-1 TIPO 01 DN50 PN63 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
129 | Flangia | Flangia EN1092-1 TIPO 01 DN80 PN40 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
130 | Flangia | Flangia EN1092-1 TIPO 01 DN100 PN40 AISI 316 | N. | 16 |  | 0
131 | Tubo | Tubo 1/2" schedula STD. AISI 316 | N. | 16 |  | 0
132 | Tubo | Tubo 3/4" schedula STD. AISI 316 | N. | 16 |  | 0
133 | Tubo | Tubo 1" schedula STD. AISI 316 | N. | 16 |  | 0
134 | Tubo | Tubo 1"1/2 schedula STD. AISI 316 | N. | 16 |  | 0
135 | Tubo | Tubo 2" schedula STD. AISI 316 | N. | 16 |  | 0
136 | Tubo | Tubo 3 mm * 1 mm AISI 316 | N. | 16 |  | 0
137 | Tubo | Tubo 6 mm * 1 mm AISI 316 | N. | 16 |  | 0
138 | Tubo | Tubo 8 mm * 1 mm AISI 316 | N. | 16 |  | 0
139 | Tubo | Tubo 10 mm * 1 mm AISI 316 | N. | 16 |  | 0
140 | Tubo | Tubo 12 mm * 1 mm AISI 316 | N. | 16 |  | 0
141 | Bocchettone | Bocchettone Serie 3000 SW 1/2" AISI 304/L | N. | 16 |  | 0
142 | Bocchettone | Bocchettone Serie 6000 SW 1/2" AISI 304/L | N. | 16 |  | 0
143 | Bocchettone | Bocchettone Serie 3000 SW 1" AISI 304/L | N. | 16 |  | 0
144 | Bocchettone | Bocchettone Serie 3000 SW 1" AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
145 | Bocchettone | Bocchettone Serie 3000 SW 2" AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
146 | Bocchettone | Bocchettone Serie 3000 1/2" NPT-F AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
147 | Bocchettone | Bocchettone Serie 3000 1" NPT-F AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
148 | Bocchettone | Bocchettone Serie 3000 2" NPT-F AISI 316/L | N. | 16 |  | 0
149 | Tappo | TAPPI M NPT S.3000/6000 1/2" ASTM A182F304L | N. | 16 |  | 0
150 | Tappo | TAPPI M S.3000/6000 3/4" ASTM A182F304L | N. | 16 |  | 0
151 | Tappo | TAPPI M NPT S.3000/6000 1" ASTM A182F304L | N. | 16 |  | 0
152 | Tappo | Tappo M-NPT S.3000/6000 1/2" ASTM A182 F316 | N. | 16 |  | 0
153 | Tappo | Tappo M-NPT S.3000/6000 1" ASTM A182 F316 | N. | 16 |  | 0
154 | Tappo | TAPPI F NPT S.3000 1/2" ASTM A182F316L | N. | 16 |  | 0
155 | Tappo | TAPPI F NPT S.3000 1" ASTM A182F316L | N. | 16 |  | 0
156 | Tappo | TAPPI F NPT S.3000 2" ASTM A182F316L | N. | 16 |  | 0
157 | Tappo | TAPPI F NPT S.3000 3" ASTM A182F316L | N. | 16 |  | 0
158 | Riduzioni | RID M/F 1/2"X1/4" S3000 NPT ASTMA182F304L | N. | 16 |  | 0
159 | Riduzioni | RID M/F 3/4"X1/2" S.3000 NPT ASTMA182F304L | N. | 16 |  | 0
160 | Riduzioni | RID M/F 1"X3/4" S.3000/6000 NPT ASTM A182F304L | N. | 16 |  | 0
161 | Riduzioni | RID M/F 11/2"X1" S3000/6000 NPT ASTM A182F304L | N. | 16 |  | 0
162 | Riduzioni | RID M/F 2"X11/2" S3000 NPT ASTM A182F304L | N. | 16 |  | 0
163 | Riduzioni | RID M/F 1/2"X1/4" S3000 NPT ASTMA182F316L | N. | 16 |  | 0
164 | Riduzioni | RID M/F 1"X1/2" S.3/6000 NPT ASTM A182F316L | N. | 16 |  | 0
165 | Riduzioni | RID M/F 1"X3/4" S.3000 NPT ASTM A182F316L | N. | 16 |  | 0
166 | Riduzioni | RID M/F 11/4"X1" S3000 NPT ASTM A182F316L | N. | 16 |  | 0
167 | Riduzioni | RID M/F 2"X1" S.3000 NPT ASTM A182F316L | N. | 16 |  | 0
168 | Riduzioni | RID M/F 2"X1/2" S3000 NPT ASTM A182F316L | N. | 16 |  | 0
169 | Riduzioni | RID CONC 1"X1/2" SCH.40S ASTM A403WP304L | N. | 16 |  | 0
170 | Riduzioni | RID CONC 11/4"X1" SCH.40S ASTM A403WP304L | N. | 16 |  | 0
171 | Riduzioni | RID CONC 11/2"X1" SCH.40S ASTM A403WP304L | N. | 16 |  | 0
172 | Riduzioni | RID CONC 2"X1" SCH.40S ASTM A403WP304L | N. | 16 |  | 0
173 | Riduzioni | RID CONC 1"X1/2" SCH.40S ASTM A403WP316L | N. | 16 |  | 0
174 | Riduzioni | RID CONC 1"X3/4" SCH.40S ASTM A403WP316L | N. | 16 |  | 0
175 | Riduzioni | RID CONC 5"X4" SCH.40S ASTM A403WP316L | N. | 16 |  | 0
176 | Trasporto | Trasporto di raccorderia, minuteria varia e flange fino a 20kg | N. | 1 |  | 0
177 | Trasporto | Trasporto di raccorderia, minuteria varia e flange da 20kg a 100kg | N. | 1 |  | 0
178 | Trasporto | Trasporto di raccorderia, minuteria varia e flange sopra 100kg | N. | 1 |  | 0
179 | Trasporto | Trasporto di barre di tubo da 6 metri | N. | 1 |  | 0
TOTALE PRESUNTO FORNITURA |  |  | 0
176 | Imprevisti e revisione prezzi (non soggetti a ribasso) |  | 5250
IMPORTO TOTALE PRESUNTO |  |  | 5250