## Quadro economico
Servizio di Manutenzione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni presso Sesta Lab
Descrizione | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Prezzo Totale
GENERALE - Intervento manutenzione ordinaria (preavviso 5 giorni) completo | N. | 10 |  | 0
GENERALE - Intervento manutenzione straordinaria (preavviso 48 ore) al giorno | N. | 20 |  | 0
ECOPHISYCS - CLD 844 - Blocco Filtri | N. | 1 |  | 0
ECOPHISYCS - CLD 844 - Blocco filtro generatore Ozono | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS - CLD 844 - dust filter at the backwall in front of the small fan of the power supply | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS - CLD 844 - dust filter behind the ventilation grid at the front-panel of the analyser | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS - CLD 844 - membrane and valve of the vacuum pump | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS - CLD 844 - multi purpose filter behind the front-panel of the analyser | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS - CLD 844 - ozone filter inside the analyser | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS - Filtro sinterizzato | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD 822 - 210.0620 Orifice T-piece | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD 822 - Cartuccia convertitore | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD 822 - Kit filtri | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD 822 - Kit pompa (membrane e valvole) | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD 844 - Permeatube | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD700 - Kit filtri CLD700 Elht | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD700 - Kit guarnizionii CLD700 Elht | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD700 - Kit pompa bypass CLD700 Elht | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD700 - Kit pompa vuoto CLD700 Elht | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD822 - Permapure completo CLD822 | N. | 1 |  | 0
ECOPHYSICS CLD844 - Kit permapure CLD844 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - 3-way distributor T2 - A5E00296585 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - 3-way distributor T3 - A5E00296588 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - 3-way distributor T4 - A5E00296591 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - 3-way distributor T5 - A5E00296593 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - 3-way distributor T7/ T8 - A5E00296598 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - 4-way distributor T1 - A5E00296582 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - 4-way distributor T6/ T9/ T13 - A5E00296597 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Adapter plate - A5E00248795 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Axial-flow fan, 24 V DC - A5E00313839 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Blocco motore pompa N86 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Cable, electrode voltage, complete - A5E00284092 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Cable, heater for oven, 230 V AC - A5E00283817 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Cable, magnetic distributor - A5E00283800 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Cable, signal cable - A5E00284094 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Cable, temperature sensor for analyzer part - A5E00283780 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Cable, temperature sensor for oven - A5E00283770 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Connector V1/ V2 - A5E00296599 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Cuscinetti blocco motore | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Damping restrictor DR7 complete with tube and seals - A5E00313836 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - FI detector, complete - A5E00295816 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - FID oven insert for FIDAMAT 6 - A5E00248859 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - FID quartz nozzle - A5E00295818 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Filter, complete (sample gas inlet, 6 mm) - A5E00295928 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Filter, with gasket for sample gas - A5E00248845 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Front plate - A5E00248790 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Fuoricentro pompa N86 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Fusible element, 230 V AC - A5E00248819 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Gas fitting 6 mm connection GE1-4 - A5E00296560 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Gas outlet 6 mm - A5E00299845 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Gas outlet insulation - A5E00297369 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Gasket for pressure regulator - A5E00295107 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Gasket, graphite, 0.5 to 1 mm (20 units) - C79451-A3040-D102 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Gasket, graphite, 1.5 mm (20 units) - C79451-A3040-D103 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Gasket, graphite, 3 mm (20 units) - C79451-A3040-D105 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Gasket, PTFE, 1.5 mm (20 units) - C79451-A3040-D101 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - LC display - A5E00248920 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Outer rings, 0.5 … 1 mm (20 units) - C79451-A3040-D121 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Outer rings, 1.5 … 3 mm (1/8") (20 units) - C79451-A3040-D122 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Oven complete without physics - A5E00295345 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Pressure regulators - A5E00248851 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Pressure ring, 1 mm (20 units) - C79451-A3040-D112 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Pressure ring, 1.5 mm (20 units) - C79451-A3040-D113 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Pressure ring, 3 mm (20 units) - C79451-A3040-D115 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Pressure rings (available in pack of 20) - A5E00295333 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Pressure sensor 1 (combustion gas), with cable - A5E00284096 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Pressure sensor 2 (combustion air), with cable - A5E00284095 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Pump (KNF) - A5E00882121 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Restrictor DR1 - A5E00296569 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Restrictor DR2 - A5E00296570 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Restrictor DR3 - A5E00296571 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Restrictor DR4 - A5E00296573 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Restrictor DR5 - A5E00296576 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Restrictor DR8 - A5E00296580 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Restrictor lines 4FS, complete DR6 - A5E00296070 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Sample gas inlet insulation - A5E00297363 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Screw fitting set 6 mm - A5E00313822 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Set of gaskets for pump (KNF) - A5E03792459 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Solenoid valve (1-way) - A5E00296562 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Solenoid valve (2-way) - A5E00296565 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Temperature fuse (retrofitting set) - A5E01040317 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Union nuts (available in pack of 10) - C79451–A3040–D126 | N. | 1 |  | 0
FIDAMAT - Union nuts (available in pack of 10) - C79451–A3040–D127 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Coibentante linea riscaldata (mt.) | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Convertitore - Cartuccia convertitore | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Convertitore - Convertitore completo | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Filtro Balston piccolo | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Filtro caldo M&C - elemento filtrante lana di vetro | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Filtro F-2T (90F0002) | N. | 1 |  | 0
GENERALE - filtro fine | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Generatore aria - Kit di manutenzione annuale - DB-10375 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Generatore aria - Kit di manutenzione triennale - DB-10379 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Generatore aria - Generatore completo DBS GC1500 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Gruppo frigo completo a 2 vie | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Guarnizione GL18 DN4/6 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Linea scaldata 2x1/4 inox V230 PT100 PTFE 1/4 5 METRI | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Linea scaldata 2x1/4 inox V230 PT100 PTFE 1/4 AL METRO | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Linea scaldata 4x1/4 inox V230 PT100 PTFE 1/4 AL METRO | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Membrane pompa N86 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - O-ring pompa N86 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Pompa peristaltica - Fascette | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Pompa peristaltica - pompa completa | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Pompa peristaltica - Rulli | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Pompa peristaltica - Tubetti | N. | 1 |  | 0
GENERALE - pompa WISA Rif O2 - kit manutenzione | N. | 1 |  | 0
GENERALE - pompa WISA Rif O2 - pompa completa | N. | 1 |  | 0
GENERALE - pompe di banco KNF N012 - membrana - 049734 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - pompe di banco KNF N012 - o-ring - 055675 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - pompe di banco KNF N012 - rondelle di serraggio - 56019 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - pompe di banco KNF N012 - valvola - 049733 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Raccordi AISI | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Raccordi GL18 DN4/6 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Riscaldatore convertitore JCT | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Sensore di condensa - Camera | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Sensore di condensa - Elettrodo | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Sensore di condensa - Elettronica | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Sensore di condensa - O-ring | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Tubo PTFE 4/6 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Tubo PTFE 8/10 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Valvole pompa N86 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Capillary, 100 hPa, connection set - C79451-A3480-D519 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Connection Diameter 6 mm, 3000 hPa - C79451-A3480-B1 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Heating cartridge 1 UNIT - W75083-A1004-F120 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Measuring head, non-flow-type compensation branch - C79451-A3460-B525 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - O-ring - C71121-Z100-A159 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - O-ring - C74121-Z100-A6 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - O-ring (measuring head) - C79121-Z100-A32 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Reference gas path, 3000 hPa - C79451-A3480-D518 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Reference gas pressure switch - A5E31751919 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Restrictor, stainless steel, mat. no. 1.4571; pipe gas path - C79451-A3520-C5 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Restrictor, titanium, pipe gas path - C79451-A3480-C37 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Sample chamber, stainless steel, mat. no. 1.4571; non-flow-type compensation branch - C79451-A3277-B535 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Set of O-rings FFKM (Kalrez) - C79451-A3277-D11 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Spacer 1 UNIT - C79451-A3277-B22 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Temperature fuse - W75054-T1001-A150 | N. | 1 |  | 0
OXYMAT - Temperature sensor - C79451-A3480-B25 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Analyzer chamber 180mm non flow type Aluminium - A5E00117437 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Analyzer chamber 60mm non flow type Aluminium - A5E00117429 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Beam divider - C79451-A3462-B534 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Bottom part of chopper (CO/NO) - C79451-A3462-B501 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Chopper (CO/NO) - A5E02951937 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Chopper (CO2) - A5E02951936 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Cover (cell length 20 ... 180 mm) - C79451-A3462-B151 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Detector cell (CO selective) - C79451-A3462-B598 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Detector cell (CO) - C79451-A3462-B581 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Detector cell (CO2) - C79451-A3462-B582 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Detector cell (NO) - A5E00076341 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Flow indicator - C79402-Z560-T1 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Hose clip - C79451-A3478-C9 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - IR source (CO/NO) - A5E02326861 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - IR source (CO2) - A5E02320429 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Optical filter - A5E00354275 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - O-ring - C71121-Z100-A159 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - O-ring - C79121-Z100-A24 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - O-ring for cover (window) - C79121-Z100-A24 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - O-rings, set - C79451-A3462-D501 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Pressure switch - C79302-Z1210-A2 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Restrictor - C79451-A3480-C10 | N. | 1 |  | 0
ULTRAMAT - Union nut - C79451-A3478-C8 | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Noleggio FIDAMAT jolly | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Cartuccia convertitore JNOX | N. | 1 |  | 0
GENERALE - Raccordi GL25 - DN 4/6 | N. | 1 |  | 0
|  |  | TOTALE | 0

## hiddenSheet (hidden)
vdi_preventivoufficio:Zs5vH0kaJRIMI0jiGMKfnLk8lu+1jiVU70SFSE+6HPflesTavoFDtVkJFwCJDnMZ+dm1AWSOfD3tP/Jw+1MpOw==:vdi_preventivoufficioid=%28Non%20modificare%29%20Preventivo%20Ufficio&checksumLogicalName=%28Non%20modificare%29%20Checksum%20riga&modifiedon=%28Non%20modificare%29%20Data%20modifica&vdi_descrizioneprezzo=Descrizione%20Prezzo&vdi_unitadimisura=Unit%c3%a0%20di%20Misura&vdi_quantita=Quantit%c3%a0&vdi_prezzounitario=Prezzo%20Unitario&vdi_rda=RDA