[image: image1.png]Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche





ALLEGATO 4
AUDIT ENERGETICO SEMPLIFICATO
Nome, Cognome (del Richiedente) ________________________________________
Indirizzo, n.civ, Comune ________________________________________
Tipo di edificio:
  Terratetto                   Appartamento piano terra                Appartamento piano n.______
INFORMAZIONI GENERALI
Anno costruzione edificio ________________________________________
Ultimo intervento ristrutturazione edilizia/impiantistica (specificare) ____________________
INFORMAZIONI TECNICHE INVOLUCRO
Cassonetto avvolgibile 


Interno         Esterno         Non presente
Cassonetto avvolgibile isolato 



     si                  no      
Muratura dietro radiatore di sezione ridotta


         si                    no
Coibentazione tra radiatore e parete 



         si                    no
Finestre:
Stato delle guarnizioni/tenuta finestre           scarso               suff.                 buono  
Vetri

   singolo               doppi/accoppiati          doppia finestra       altro_____                                    
Telaio infisso            legno     metallo      vetro   camera         PVC      altro________                 
Note:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
Combustibile caldaia 


metano  gpl  altro ________
Impianto climatizzazione estivo


 si  no 
Tipologia corpi scaldanti                  pannelli radianti   radiatori    altro _____________
Produzione ACS                            boiler elettrico    caldaia   altro _____________
Sistema controllo temperatura                               cronotermostato  
valvole termostatiche   
altro __________________________
Impianto SOLARE TERMICO                si     mq   ___________   no      
Giudizio globale e interventi consigliati (indicare la validità dell’intervento ai fini del risparmio energetico e dell’efficienza energetica.  

Giudizio della validità dell’intervento a seguito di esame della situazione attuale: 
BUONO = 1   DISCRETO = 2   SUFFICIENTE = 3)

	1) Interventi sugli impianti termici e produzione di acqua calda
	GIUDIZIO

	Sostituzione caldaia con una ad alta efficienza
	

	Installazione di pompe di calore
	

	Rinnovo e adeguamento di sistemi esistenti con impianti ad energie rinnovabili e con migliori performance energetiche
	

	
	

	2) Interventi su coibentazioni e/o superfici vetrate
	GIUDIZIO

	Coibentazione cassonetti
	

	Coibentazione tra radiatori e parete esterna
	

	Isolamento tetto- cappotto termico
	

	Sostituzione vetri comprensivi di infissi
	

	
	

	3) Altri interventi
	GIUDIZIO

	Installazione di camini solari
	

	Installazione di sensori di presenza
	

	Installazione di temporizzatori luci
	

	Installazione di rubinetti con sensore
	


Note eventuali: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data _________________
Timbro e firma del Tecnico






 Il Richiedente
______________________ 

                                            ________________________
 








CO.SVI.G. SCRL
Consorzio   per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 24 (PALAZZO BIZZARRINI) , TEL./FAX: (0577) 752950
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 POMARANCE (PI), Fraz. LARDERELLO (PI), Via Renato Fucini 19P, TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it
E-mail: segreteria@cosvig.it  Skype: segreteria_cosvig
Posta Certificata:  posta@pec.cosvig.it 
REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528

